Утверждаю

Генеральный директор

АНО «ЦИСИС ФМТ»

______________Шорникова О.Н.

«        »_________ 20___ г.

АКТ О РфыафыафыаЕМОНТЕ

№ 2603/1-Р

Наименование оборудования: Камера испытательная KBEA300 А.

Наименование изготовителя, страна: «Gebr. Liebisch GmbH & Co. KG», Германия.

Заводской номер: 356667.

Год выпуска: 2015.

Акт составлен комиссией:

председатель комиссии: Солопченко А.В., технический директор

члены комиссии: Жулькина А.Л., заведующий лабораторией УКИ, Камаев А.О., сервисный инженер.

Дата проведения ремонта: 19.03.2026.

Причина проведения ремонта, описание повреждений или отказов: Протечка дна камеры.

Описание проведенного ремонта: Армирование дна камеры.

Заключение комиссии: Прибор пригоден к эксплуатации.

Дата г. 19.03.2026

Председатель комиссии			______________________// Солопченко А.В.

Член комиссии					_______________________// Жулькина А.Л.

Член комиссии					_______________________// Камаев А.О.